Описание функциональных характеристик

ПО ЭТРО «Молния»

Содержание

Аннотация	3

Описание и назначение ПО	4

Выполнение программы	5

Задача: «Вход в программу»	5

Задача: «Просмотр состояния оборудования»	6

Задача: «Просмотр событий»	6

Задача: «Формирование графика параметра оборудования»	7

Задача: «Просмотр отчета»	8

Задача: «Просмотр визуализации инженерной системы»	9

Задача: «Настройка отображения интерфейса»	9

Задача: «Получение звукового оповещения»	10

Администрирование программы	10

Контакты	10

Аннотация

Настоящий документ содержит описание функциональных характеристик ПО ЭТРО «Молния», в том числе описание ПО, информацию о назначении ПО, описание основных функциональных характеристик и возможностей ПО, а также задачи, реализуемые при помощи платформы.

Описание и назначение ПО

ПО ЭТРО «Молния» – программа, представляющая собой программное обеспечение для мониторинга состояния инженерных систем и оборудования производственных объектов, сбора, обработки и отображения информации о параметрах их работы, регистрации событий, формирования отчетов и графиков, а также управления подключенным оборудованием при наличии соответствующих управляющих команд.

Программа предназначена для централизованного контроля состояния оборудования и инженерных систем, получения информации об их текущем состоянии и параметрах работы, анализа исторических данных и оперативного реагирования на возникающие события.

ПО позволяет осуществлять:

- отображение информации о состоянии инженерных систем и подключенного оборудования;

- сбор и обработку данных от устройств и оборудования;

- мониторинг параметров работы оборудования в режиме реального времени;

- отображение текущих значений сигналов и параметров устройств;

- регистрацию событий, возникающих при изменении состояния оборудования и параметров системы;

- просмотр журнала событий;

- отображение информационных сообщений, предупреждений и тревожных событий;

- фильтрацию событий для поиска необходимой информации;

- выгрузку информации о событиях в формате Excel;

- формирование отчетов за выбранный период;

- просмотр сформированных отчетов;

- построение графиков изменения параметров и сигналов подключенного оборудования;

- выбор одного или нескольких параметров для отображения на графике;

- выбор временного периода для построения графика;

- сравнение нескольких параметров оборудования на одном графике;

- изменение параметров визуализации графиков;

- масштабирование графиков;

- сохранение графиков в виде изображений;

- визуализацию инженерных систем, оборудования и сигналов в соответствии с конфигурацией объекта;

- настройку отображения элементов интерфейса;

- изменение темы оформления интерфейса;

- настройку масштабирования отображения;

- передачу звуковых сигналов при возникновении тревожных событий;

- выполнение управляющих воздействий на подключенное оборудование при наличии соответствующих функций и прав доступа пользователя.

Функциональность программы, состав отображаемых страниц, набор устройств, сигналов, отчетов и визуальных элементов могут определяться конфигурацией конкретного объекта.

Выполнение программы

Задача: «Вход в программу»

- Пользователь открывает программу.

- В окне авторизации пользователь вводит назначенные ему имя пользователя и пароль.

- Пользователь нажимает кнопку входа.

- Программа выполняет проверку введенных данных.

- При успешной авторизации пользователю предоставляется доступ к программе в соответствии с назначенными ему правами.

- После входа пользователь получает доступ к настроенным для него разделам и функциям программы.

Задача: «Просмотр состояния оборудования»

- Пользователь выполняет вход в программу.

- На основной странице отображается информация о подключенных устройствах и их текущем состоянии.

- Пользователь выбирает необходимое устройство или инженерную систему.

- Программа отображает доступные сведения о состоянии устройства, его сигналах и параметрах.

- При наличии событий или предупреждений программа отображает соответствующую информацию.

- Пользователь может перейти к просмотру подробных сведений по выбранному оборудованию.

Задача: «Просмотр событий»

- Пользователь открывает раздел «События».

- Программа отображает зарегистрированные события системы.

- Пользователь просматривает список событий.

- При необходимости пользователь использует фильтрацию для поиска необходимых событий.

- Программа отображает сведения о выбранном событии.

- При необходимости пользователь выгружает информацию о событиях в формате Excel.

Задача: «Формирование графика параметра оборудования»

- Пользователь открывает раздел «Графики».

- Пользователь выбирает необходимое устройство.

- Программа отображает доступные сигналы и параметры выбранного устройства.

- Пользователь выбирает один или несколько параметров для отображения.

- Пользователь выбирает необходимый временной период.

- Программа формирует график изменения выбранных параметров за указанный период.

- Пользователь может одновременно отображать несколько параметров для их сравнения.

- При необходимости пользователь изменяет настройки визуализации графика, масштабирует его и настраивает отображение параметров.

- Пользователь может сохранить сформированный график в виде изображения.

Задача: «Просмотр отчета»

- Пользователь открывает раздел «Отчеты».

- Пользователь выбирает необходимый тип отчета.

- Пользователь указывает требуемый период.

- Программа формирует отчет на основании имеющихся данных.

- Пользователь просматривает сформированный отчет.

- При наличии необходимости пользователь сохраняет или скачивает отчет.

Задача: «Просмотр визуализации инженерной системы»

- Пользователь открывает настроенную для объекта страницу визуализации.

- Программа отображает графическое представление инженерных систем и подключенного оборудования.

- Состояние отдельных устройств и параметров отображается с использованием соответствующих визуальных элементов и индикаторов.

- Пользователь выбирает необходимый элемент визуализации.

- Программа отображает связанные с ним сведения, сигналы и состояние оборудования.

- При наличии соответствующих прав пользователь может выполнить предусмотренное для оборудования управляющее воздействие.

Задача: «Настройка отображения интерфейса»

- Пользователь открывает настройки программы.

- Пользователь выбирает необходимые параметры отображения.

- Пользователь может переключить светлую или темную тему интерфейса.

- При необходимости пользователь изменяет параметры масштабирования отображения.

- Программа применяет выбранные настройки интерфейса.

Задача: «Получение звукового оповещения»

- В процессе работы программы возникает событие, требующее внимания пользователя.

- Программа фиксирует событие и отображает соответствующую информацию в интерфейсе.

- При наличии настроенного звукового оповещения программа воспроизводит звуковой сигнал.

- Пользователь получает информацию о возникшем событии и может перейти к его просмотру.

Администрирование программы

Администратор осуществляет первоначальную настройку программы, в том числе определяет пользователей и их права доступа, конфигурирует отображаемые страницы и визуализацию, а также настраивает состав доступных устройств, сигналов и отчетов.

После выполнения настройки пользователю предоставляются учетные данные для доступа к программе. Доступные пользователю функции определяются назначенными ему правами.

Состав функциональных возможностей и отображаемых элементов может отличаться в зависимости от конфигурации конкретного объекта и подключенного оборудования.

Контакты

Для контактов с командой разработчиков просьба обращаться по следующим контактам:

Телефоны:

8 (800) 250-75-89

8 (383) 278-72-25

Адрес:

г. Новосибирск, ул. Планетная, 30 к.6

Email:

info@tdeag.ru