Инструкция по эксплуатации

ПО ЭТРО «Молния»

Содержание

Общие сведения	3

Описание и назначение ПО	4

Процесс запуска ПО	5

Основные компоненты ПО	5

1. Окно авторизации	5

2. Раздел «События»	7

3. Раздел «Отчеты»	7

4. Раздел «Графики»	8

5. Настройки отображения интерфейса	9

6. Система визуализации	10

Выполнение основной задачи	11

Процесс завершения работы ПО	11

Контакты	12

Общие сведения

Данный документ является руководством по эксплуатации

программного обеспечения ЭТРО «Молния» (далее – ПО).

Все исключительные права на ПО принадлежат ООО ТД Электроагрегат.

ПО разработано с целью мониторинга состояния инженерных систем и оборудования производственных объектов, сбора, отображения и анализа информации об их работе, регистрации событий и формирования отчетности.

Описание и назначение ПО

ПО ЭТРО «Молния» – программа, представляющая собой программное обеспечение для мониторинга состояния инженерных систем и оборудования производственных объектов, сбора, обработки и отображения информации о параметрах их работы, регистрации событий, формирования отчетов и графиков, а также управления подключенным оборудованием при наличии соответствующих управляющих команд.

Программа предназначена для централизованного контроля состояния оборудования и инженерных систем, получения информации об их текущем состоянии и параметрах работы, анализа исторических данных и оперативного реагирования на возникающие события.

ПО позволяет осуществлять:

- отображение информации о состоянии инженерных систем и подключенного оборудования;

- сбор и обработку данных от устройств и оборудования;

- мониторинг параметров работы оборудования в режиме реального времени;

- отображение текущих значений сигналов и параметров устройств;

- регистрацию событий, возникающих при изменении состояния оборудования и параметров системы;

- просмотр журнала событий;

- отображение информационных сообщений, предупреждений и тревожных событий;

- фильтрацию событий для поиска необходимой информации;

- выгрузку информации о событиях в формате Excel;

- формирование отчетов за выбранный период;

- просмотр сформированных отчетов;

- построение графиков изменения параметров и сигналов подключенного оборудования;

- выбор одного или нескольких параметров для отображения на графике;

- выбор временного периода для построения графика;

- сравнение нескольких параметров оборудования на одном графике;

- изменение параметров визуализации графиков;

- масштабирование графиков;

- сохранение графиков в виде изображений;

- визуализацию инженерных систем, оборудования и сигналов в соответствии с конфигурацией объекта;

- настройку отображения элементов интерфейса;

- изменение темы оформления интерфейса;

- настройку масштабирования отображения;

- передачу звуковых сигналов при возникновении тревожных событий;

- выполнение управляющих воздействий на подключенное оборудование при наличии соответствующих функций и прав доступа пользователя.

Процесс запуска ПО

Для работы с программой пользователь должен иметь учетную запись, предварительно созданную и настроенную администратором программы. Администратор предоставляет пользователю данные для входа в программу — имя пользователя и пароль.

Для запуска программы необходимо:

- Открыть программу через специализированное программное обеспечение либо веб-браузер и перейти по адресу объекта.

- Ввести предоставленные администратором имя пользователя и пароль.

- Нажать кнопку «Войти».

- После успешной авторизации пользователь получает доступ к программе и доступным ему разделам в соответствии с установленными правами.

Уровень подготовки пользователей

Пользователям не нужно проходить никакую дополнительную подготовку для работы с ПО.

Пользователи ПО должны обладать следующими минимальными

навыками:

− базовые навыки работы на персональном компьютере с современными операционными системами (клавиатура, мышь, управление окнами и приложениями, файловая система)

Основные компоненты ПО

- Окно авторизации

Данное окно отображается при входе пользователя в программу. Для получения доступа к интерфейсу локального пункта пользователь вводит учетные данные, предоставленные администратором программы.

Что отображается:

- поле для ввода имени пользователя;

- поле для ввода пароля;

- кнопка «Войти».

Рекомендации по использованию:

- используйте учетные данные, предоставленные администратором;

- проверяйте корректность введенных имени пользователя и пароля;

- после успешной авторизации пользователь получает доступ к предусмотренным ему разделам программы.

- Раздел «События»

Раздел предназначен для просмотра событий, зарегистрированных программой в процессе работы инженерных систем и оборудования.

Что отображается:

- список зарегистрированных событий;

- события с различными уровнями внимания: информационные, предупреждения и тревоги;

- сведения о произошедших событиях;

- элементы фильтрации событий.

Рекомендации по использованию:

- просматривайте зарегистрированные события для контроля состояния объекта;

- используйте фильтрацию для поиска необходимых событий;

- при необходимости экспортируйте сведения о событиях в формате Excel.

- Раздел «Отчеты»

Раздел предназначен для формирования и просмотра отчетов по данным, накопленным программой.

Что отображается:

- доступные виды отчетов;

- параметры формирования отчета;

- данные за выбранный период.

Рекомендации по использованию:

- выберите необходимый вид отчета;

- укажите требуемый период;

- используйте сформированный отчет для анализа состояния и работы оборудования.

- Раздел «Графики»

Раздел предназначен для построения графиков по сигналам и параметрам подключенного оборудования.

Что отображается:

- перечень доступных устройств и сигналов;

- параметры для построения графика;

- временной период;

- графическое представление выбранных параметров.

Рекомендации по использованию:

- выберите устройство и необходимый сигнал или параметр;

- укажите временной период;

- при необходимости выведите несколько параметров одновременно для их сравнения;

- используйте доступные настройки отображения графика;

- при необходимости сохраните сформированный график в виде изображения.

- Настройки отображения интерфейса

Раздел предназначен для настройки отображения интерфейса программы в соответствии с предпочтениями пользователя.

Что отображается:

- параметры отображения интерфейса;

- настройки цветовой темы;

- настройки масштабирования и отображения времени.

Рекомендации по использованию:

- выберите подходящую тему интерфейса;

- настройте масштаб отображения в соответствии с используемым экраном;

- при необходимости измените параметры отображения времени.

- Система визуализации

Система визуализации предназначена для графического представления состояния инженерных систем, оборудования и их параметров.

Что отображается:

- графическое представление подключенного оборудования;

- состояния оборудования;

- значения сигналов и параметров;

- зарегистрированные события в соответствии с конфигурацией объекта.

Рекомендации по использованию:

- используйте визуальные элементы для оперативного контроля состояния оборудования;

- обращайте внимание на изменения состояния и отображаемые сигналы;

- учитывайте, что состав и расположение элементов визуализации настраиваются для конкретного объекта.

Выполнение основной задачи

Основная задача выполняется путем последовательного использования встроенных разделов программы. После авторизации пользователь получает доступ к локальному пункту и осуществляет мониторинг состояния инженерных систем и оборудования. В разделе «События» — зарегистрированные события и их уровни внимания, в разделе «Графики» — строит графики по выбранным сигналам за заданный период, а в разделе «Отчеты» — формирует отчеты по доступным данным. При необходимости пользователь может настроить отображение интерфейса, использовать визуализацию инженерных систем и оборудования, а также экспортировать сведения о событиях в формате Excel.

Процесс завершения работы ПО

- Завершите выполнение текущих действий в программе.

- Выйдите из учетной записи пользователя через предусмотренный интерфейс программы.

- После выхода из учетной записи доступ к разделам программы прекращается.

- При необходимости для повторного использования программы выполните авторизацию с использованием предоставленных учетных данных.

Контакты

Для контактов с командой разработчиков просьба обращаться по следующим контактам:

Телефоны:

8 (800) 250-75-89

8 (383) 278-72-25

Адрес:

г. Новосибирск, ул. Планетная, 30 к.6

Email:

info@tdeag.ru